OBEC VÍTKOVCE,   053 63

#### Stavebný úrad

Číslo: 156/2013/2-SU					                                       vo Vítkovciach, 10.02.2014

Východoslovenská distribučná a.s.

Mlynská 31, 042 91  Košice

IČO: 36 599 361

## KOLAUDAČNÉ   ROZHODNUTIE

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36 599 361, ako navrhovateľ, dňa 14.11.2013 podala návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s názvom „Vítkovce – zaústenie DTS“  na pozemkoch parc. č. KN-E 127, 160, 161/1, 161/2, 174, 175/1, 195/2 a  KN-C 50, 52, 55/2, 59/3, 115/18, 126/1, 126/2, 1098/3 v katastrálnom území Vítkovce.

Obec Vítkovce ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil návrh stavebníka na vydanie kolaudačného rozhodnutia a podľa  § 82 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje  užívanie stavby

„Vítkovce – zaústenie DTS“

na pozemkoch parc. č. KN-E 127, 160, 161/1, 161/2, 174, 175/1, 195/2 a

KN-C 50, 52, 55/2, 59/3, 115/18, 126/1, 126/2, 1098/3 v katastrálnom území Vítkovce

pre účely zlepšenia napäťových pomerov v NN distribučnej sieti elektrickej energie.

Popis stavby:

VN vzdušná káblová prípojka realizovaná káblom AXES 3x70/25 v dĺžke 128,60 m začína od kmeňového vedenia č. 201 na betónovom stožiari DB 2x12/6 VN vedenia umiestnenom na pozemku parc. č. KN-E 174 (KN-C 148), pripojená na úsekový odpojovač OTE 25/400-32 a ukončená kotevnou konzolou na jednostĺpovej trafostanici 225/0,4 kV. Trafostanica pozostáva z betónového stožiara JB12/20, konštrukcie trafostanice s transformátorom typu TOHn 319/22, výr.č. 3511771 s výkonom 160 kVA. Vyvedenie výkonu z trafostanice do existujúcej NN siete má dva vývody vzdušným izolovaným káblom NFA2X 4x70. Káble sú ukotvené na nových betónových podperných bodoch. Trasa č. 1 má dĺžku 50,19 m. Trasa č. 2 má dĺžku 209,21+45,19 + 43,39 m. Na uvedených trasách boli zrealizované domové prípojky. Súčasťou úpravy NN vedenia bola aj úprava verejného osvetlenia zrealizovaná káblom NFA2X 2x25 s prekládkou lámp.

Členenie stavby:

SO 01 – VN vedenie

SO 02 – NN vedenie - nová trasa

SO 03 – Úprava vzdušného NN vedenia

SO 04 – Verejné osvetlenie

PS 01 – Trafostanica

Pre užívanie stavby stavebný úrad stanovuje podľa § 82 ods. 2  stavebného zákona tieto podmienky:

1.  Vlastník je povinný starať sa o riadnu údržbu stavby a udržiavať ju v dobrom stavebno-technickom  stave tak, aby jej užívaním nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia.

2.  Vlastník stavby je povinný vykonávať pravidelné revízie všetkých technických zariadení v zmysle platných STN.

3.   Stavba bude užívaná len na účely uvedené v tomto rozhodnutí.

4.   Vlastník stavby je povinný dokumentáciu stavby uchovávať po celý čas jej užívania.

5.   Stavebník  je  povinný  odstrániť  zistené  nedostatky  stavby  uvedené  v  záväznom  stanovisku             Inšpektorátu práce Košice č. IKO-64-14-2.2/ZS-C22,23-13 zo dňa 13.12.2013 v termíne do 30 dní od vydania kolaudačného rozhodnutia a ich odstránenie písomne oznámiť Inšpektorátu práce Košice.

2. strana Kolaudačného rozhodnutia č. 156/2013/2-SU

### O d ô v o d n e n i e

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36 599 361, ako navrhovateľ, dňa 14.11.2013 podala návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s názvom „Vítkovce – zaústenie DTS“  na pozemkoch parc. č. KN-E 127, 160, 161/1, 161/2, 174, 175/1, 195/2 a  KN-C 50, 52, 55/2, 59/3, 115/18, 126/1, 126/2, 1098/3 v katastrálnom území Vítkovce, pre ktorú stavebný úrad obce Vítkovce vydal územné rozhodnutie dňa 3.9.2012 pod číslom 095/2012/2-SU a stavebné povolenie dňa 06.12.2012 pod číslom 140/2012/2-SU.

Oznámením zo dňa 15.11.2013 stavebný úrad podľa § 80 stavebného zákona oznámil začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli v obci Chrasť nad Hornádom a súčasne zverejnením na internetovej stránke obce.

Stavebný úrad preskúmal návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 81 stavebného zákona pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.12.2013. K návrhu boli doložené nasledovne doklady:

- Geometrický plán č. 281/2013 úradne overený Správou katastra Spišská Nová Ves dňa 11.7.2013,

- Geometrický plán č. 282/2013 úradne overený Správou katastra Spišská Nová Ves dňa 11.7.2013,

- Technicko-geodetická dokumentácia vyhotovená Ing. Vladimírom Majerčíkom dňa 28.6.2013,

- Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia  – „VN prípojka pre trafostanicu 22/0,4 kV“ zo dňa 16.9.2013,

- Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia – „Jednostĺpová trafostanica“ zo dňa 16.9.2013,

- Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia – „NN rozvody a domové prípojky“ zo dňa 16.9.2013,

- Zápis o napäťovej skúške vn káblového vedenia zo dňa 13.9.2013,

- Osvedčenie o úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia elektrického vydané podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. dňa 25.9.2013 pod číslom S2013/00260/16/EIC IO/EZ,

- Odborné stanovisko č. S2013/00260/16/EIC IO/EZ zo dňa 25.9.2013,

- Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa 15.11.2013,

- Správa o odbornej prehliadke a skúške el. zariadenia – „Verejné osvetlenie“ zo dňa 10.2.2014.

Dotknuté orgány v priebehu konania vydali súhlasné stanoviská k vydaniu kolaudačného rozhodnutia:

- Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi vydané pod číslom ORHZ-SN1-1073-001/2013 dňa 9.12.2013,

- Záväzné stanovisko RÚVZ v Spišskej Novej Vsi č. 2013/02447-3 zo dňa 13.12.2013,

- Záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. IKO-64-14-2.2/ZS-C22,23-13,  4080/2013 zo dňa 13.12.2013.

### Podľa položky 62a písm. g) prílohy zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch navrhovateľ zaplatil správny poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia 120,- €  bezhotovostným prevodom na účet obce Vítkovce 2.12.2013.

Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a boli dodržané podmienky určené v stavebnom povolení. Miestnym šetrením neboli zistené závady, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb a riadne užívanie stavby na uvedený účel.

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na Stavebný úrad – Obec Vítkovce, 053 63. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Jozef Olejník

starosta obce Vítkovce

3. strana Kolaudačného rozhodnutia č. 156/2013/2-SU

Rozhodnutie sa doručí:

1.  VSD a.s., Sieťový inžiniering Poprad, Mlynská 31, 042 91  Košice

2.  Obec Vítkovce, 053 63 Vítkovce 100

3.  Lesy SR, š.p., Nám. SNP. 8, 974 01  Banská Bystrica

4.  Pozemkové spoločenstvo, 053 63 Vítkovce 92

5.  účastníci konania – vlastníci pozemkov formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli a internetovej

stránke obce Vítkovce

Na vedomie:

6.  Okresný úrad Spišská Nová Ves, OSŽP, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves

7.  OR HaZZ, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves

8.  Inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01  Košice

9.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 20 Spišská Nová Ves

10.  SPP-distribúcia, a.s., Závodska cesta 26/2949, 010 22 Žilina

11.  Ing. Miloš Daniška, VSE, a.s., Odbor Projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice – projektant